## Slide 1: سرمایش تبخیری Evaporative Cooling

## Slide 2: فهرست مطالب
مقدمه
سرمایش تبخیری
سیستم های سرمایش تبخیری
مقایسه فنی بین سیستم های DEC، IEC و IDEC
پد سلولزی – مزایا
پد سلولزی – کاربردها
پد سلولزی – مدل ها
مطالعه موردی
پروژه انجام شده
گزارش مقایسه فنی و اقتصادی بین دو سیستم ایرواشر و کولر صنعتی انرژی

## Slide 3: مقدمه
سرمایش
تراکمی
غیرمستقیم
مستقیم
ترکیبی
نوع سرمایش
نوع تبادل گرما
تبخیری
جذبی
واسطه تبخیر
نوع واسطه تبخیر
نوع فن
ظرفیت
غیرمستقیم/ مستقیم
بدون واسطه تبخیر
با واسطه تبخیر
سایر انواع واسط
سلولزی
پوشالی
سانتریفوژ
3500
5500
7000
11000
18000
25000
اکسیال
3500

## Slide 4: سرمایش تبخیری
سرمایش تبخیری مستقیم (Direct Evaporative Cooling)

## Slide 5: سرمایش تبخیری
سرمایش تبخیری غیر مستقیم (Indirect Evaporative Cooling)

## Slide 6: سرمایش تبخیری
راندمان حباب تر (Wet-bulb Effectiveness)

## Slide 7: سرمایش تبخیری
نسبت بازده انرژی (Energy Efficiency Ratio)
EER | گروه بازده مصرف انرژی
EER ≥ 65 | A
59 ≤ EER ≤ 65 | B
52 ≤ EER ≤ 69 | C
46 ≤ EER ≤ 52 | D
39 ≤ EER ≤ 46 | E
33 ≤ EER ≤ 39 | F
26 ≤ EER ≤ 33 | G

## Slide 8: سیستم های سرمایش تبخیری
DEC IDEC
IEC IEC+DX

## Slide 9: سیستم های سرمایش تبخیری

## Slide 10: مقایسه فنی بین سیستم های DEC، IEC و IDEC

## Slide 11: مقایسه فنی بین سیستم های DEC، IEC و IDEC
Test Unit | DEC | IDEC | IEC
Supply Airflow (cfm) | 4000 | 1330 | 1580
Total Unit Power (W) | 900 | 520 | 710
Wet-bulb Effectiveness | 80% | 104% | 95%
Room Cooling Capacity (TR) | 2.59 | 2.15 | 1.79
Room EER | 10.07 | 14.47 | 8.83
Humidity Ratio Increase | 90% | 33% | 0%

## Slide 12: مقایسه فنی بین سیستم های EC، IEC و IDEC
معایب | مزایا | سیستم سرمایشی
افزایش نسبت رطوبت محیط به میزان 90% | EER بالاتر نسبت به سیستم IEC | مستقیم (EC)
EER پایین تر نسبت به سیستم های DEC و IDEC | EER بالاتر نسبت به سیستم های DX عدم افزایش رطوبت نسبی محیط | غیر مستقیم (IEC)
افزایش رطوبت نسبی محیط به میزان 33% | EER بالاتر نسبت به تمامی سیستم های سرمایشی | غیر مستقیم – مستقیم (IDEC)
Chart: Room EER
| DEC | IDEC | IEC
Room EER | 10.07 | 14.47 | 8.83
Chart: Relative Humidity Increase
| DEC | IDEC | IEC
Relative Humidity Increase | 0.9 | 0.33 | 0

## Slide 13: پد سلولزی - مزایا
بازده بالای تبخیر
افت فشار پایین در حالت مرطوب
عدم حمل قطرات آب
فرآیند رسوب گذاری با سرعت پایین
عمر مفید بالا به دلیل خاصیت خودشویی
عدم انتقال گرد و غبار و قارچ و باکتری
نصب آسان و سریع به دلیل ایستایی مناسب
تعمیر و نگهداری و شستشوی آسان

## Slide 14: پد سلولزی - کاربردها
هوای مطبوع در گلخانه، مرغداری و دامداری

## Slide 15: پد سلولزی - کاربردها
سیستم های سرمایش تبخیری

## Slide 16: پد سلولزی - کاربردها
پیش سرمایش کندانسورهای تبریدی

## Slide 17: پد سلولزی - کاربردها
پیش سرمایش توربین های گازی

## Slide 18: پد سلولزی – مدل ها
5090

## Slide 19: پد سلولزی – مدل ها
7090

## Slide 20: مطالعه موردی

## Slide 21: مطالعه موردی

## Slide 22: مطالعه موردی

## Slide 23: مطالعه موردی

## Slide 24: پروژه انجام شده
مجتمع صنایع دینه ایران
Power Consumption = 12.5 kW
Room EER = 8
Cooling Capacity = 100 kW
Power Consumption = 62 kW
COP = 2.7
Cooling Capacity = 160 kW

## Slide 25: گزارش مقایسه فنی و اقتصادی بین دو سیستم ایرواشر و کولر صنعتی انرژی

## Slide 26: گزارش مقایسه فنی و اقتصادی بین دو سیستم ایرواشر و کولر صنعتی انرژی

## Slide 27: گزارش مقایسه فنی و اقتصادی بین دو سیستم ایرواشر و کولر صنعتی انرژی

## Slide 28: گزارش مقایسه فنی و اقتصادی بین دو سیستم ایرواشر و کولر صنعتی انرژی

## Slide 29
با سپاس از توجه شما